## Sensoren
Sensor #1 | ESP8266 + BME280 Chip für Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und BH1750 für die Beleuchtungsstärke
Sensor #2 | ESP8266 + BH1750 für die Beleuchtungsstärke
Sensor #3 | ESP8266 + CCS811 für Messung von flüchtigen organischen Substanzen und indirekte Berechnung einen äquivalenten CO2 Werts + MH-Z19 Sensor für Messung von CO2 Wert + DHT22 Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Smartplug1 | Steckdosenzwischenstecker mit WLAN, der diverse elektrische Messwerte liefert. Misst den Konferenztisch, z.B. Notebooks.
Smartplug3 | Steckdosenzwischenstecker mit WLAN, der diverse elektrische Messwerte liefert. Misst den Homeassistant, Fischer Technik, Laborrechner.
Für eine genauere Beschreibung bitte die Tabelle entity_id lesen

## entity_id
entity_id | relevant | Sensorname / Beschreibung | Physikalische Einheit | Funktion
sensor.bh1750_illuminance | x | BH1750 Illuminance | lx | Beleuchtungsstärke in Raum G013
sensor.bh1750_illuminance_2 | x | BH1750 Illuminance | lx | Beleuchtungsstärke draußen
sensor.bme280_humidity | xx | BME280 Humidity | % | Luftfeuchtigkeit in Raum G013
sensor.bme280_pressure | x | BME280 Pressure | hPa | Luftdruck
sensor.bme280_temperature | x2 | BME280 Temperature | °C | Temperatur in Raum G013 (Eher ein Schätzwert, Sensor misst systematisch zu hohe Werte)
sensor.ccs811_eco2_value | x2 | CCS811 eCO2 Value | ppm | Schätzwert für CO2-Wert, errechnet aus TVOC
sensor.ccs811_total_volatile_organic_compound | x | CCS811 Total Volatile Organic Compound | ppb | Messung flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)
sensor.dht22_temperature | x | DHT 22 Temperature | °C | Temperatur in Raum G013 (Laut Hersteller +- 0,5°C)
sensor.dht22_humidity | xx | DHT22 Humidity | % | Luftfeuchtigkeit in Raum G013
person.fschmidmichels |  | fschmidmichels |  | --- (nicht relevant)
weather.langer_weg |  | Langer Weg |  | --- (nicht relevant)
zone.home |  | Langer Weg |  | --- (nicht relevant)
script.print_entities_to_file |  | Print Entities To File |  | --- (nicht relevant)
sensor.mh_z19_co2_value | x | MH-Z19 CO2 Value | ppm | Messung CO2 (Wesentlich genauer als CCS811)
sensor.sensor_1_firmware_version |  | Sensor#1 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_1_sensor_status |  | Sensor#1 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_1_uptime |  | Sensor#1 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_1_wifi_signal |  | Sensor#1 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.sensor_2_firmware_version |  | Sensor#2 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_2_sensor_status |  | Sensor#2 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_2_uptime |  | Sensor#2 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_2_wifi_signal |  | Sensor#2 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.sensor_3_firmware_version |  | Sensor#3 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_3_sensor_status |  | Sensor#3 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_3_uptime |  | Sensor#3 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_3_wifi_signal |  | Sensor#3 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.wlan_switch_energy_apparentpower |  | Smartplug1 ENERGY ApparentPower | VA | Messung der Scheinleistung
sensor.wlan_switch_energy_current |  | Smartplug1 ENERGY Current | A | Messung der Stromstärke
sensor.wlan_switch_energy_factor |  | Smartplug1 ENERGY Factor | Cos φ | Messung der Phasenverschiebung
sensor.wlan_switch_energy_power |  | Smartplug1 ENERGY Power | W | Messung der Leistung
sensor.wlan_switch_energy_reactivepower |  | Smartplug1 ENERGY ReactivePower | VAr | Messung der Blindleistung
sensor.wlan_switch_energy_today | x | Smartplug1 ENERGY Today | kWh | Stromverbrauchs am heutigen Tag
sensor.wlan_switch_energy_total | x | Smartplug1 ENERGY Total | kWh | Stromverbrauchs seit letztem Reset des Sensors
sensor.wlan_switch_energy_totalstarttime |  | Smartplug1 ENERGY TotalStartTime |  | --- (nicht relevant)
sensor.wlan_switch_energy_voltage |  | Smartplug1 ENERGY Voltage | V | Messung der Netzspannung
sensor.wlan_switch_energy_yesterday | x | Smartplug1 ENERGY Yesterday | kWh | Stromverbrauchs des vorherigen Tages
sensor.wlan_switch_status |  | Smartplug1 status |  | --- (nicht relevant)
switch.smartplug3_230v |  | Smartplug3 230V |  | --- (nicht relevant)
sensor.smartplug3_energy_apparentpower |  | Smartplug3 ENERGY ApparentPower | VA | Messung der Scheinleistung
sensor.smartplug3_energy_current |  | Smartplug3 ENERGY Current | A | Messung der Stromstärke
sensor.smartplug3_energy_factor |  | Smartplug3 ENERGY Factor | Cos φ | Messung der Phasenverschiebung
sensor.smartplug3_energy_power |  | Smartplug3 ENERGY Power | W | Messung der Leistung
sensor.smartplug3_energy_reactivepower |  | Smartplug3 ENERGY ReactivePower | VAr | Messung der Blindleistung
sensor.smartplug3_energy_today | x | Smartplug3 ENERGY Today | kWh | Stromverbrauchs am heutigen Tag
sensor.smartplug3_energy_total | x | Smartplug3 ENERGY Total | kWh | Stromverbrauchs seit letztem Reset des Sensors
sensor.smartplug3_energy_totalstarttime |  | Smartplug3 ENERGY TotalStartTime |  | --- (nicht relevant)
sensor.smartplug3_energy_voltage |  | Smartplug3 ENERGY Voltage | V | Messung der Netzspannung
sensor.smartplug3_energy_yesterday | x | Smartplug3 ENERGY Yesterday | kWh | Stromverbrauchs des vorherigen Tages
sensor.smartplug3_status |  | Smartplug3 status | % | --- (nicht relevant)
switch.smartplug3_usb |  | Smartplug3 USB |  | --- (nicht relevant)
sun.sun |  | Sun |  | --- (nicht relevant)
binary_sensor.updater |  | Updater |  | --- (nicht relevant)