## Sensoren
Sensor #1 | ESP8266 + BME280 Chip für Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und BH1750 für die Beleuchtungsstärke
Sensor #2 | ESP8266 + BH1750 für die Beleuchtungsstärke
Sensor #3 | ESP8266 + CCS811 für Messung von flüchtigen organischen Substanzen und indirekte Berechnung einen äquivalenten CO2 Werts + SenseAir S8 für Messung von CO2 Wert + DHT22 Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Smartplug1 | Steckdosenzwischenstecker mit WLAN, der diverse elektrische Messwerte liefert. Misst den Konferenztisch, z.B. Notebooks.
Smartplug3 | Steckdosenzwischenstecker mit WLAN, der diverse elektrische Messwerte liefert. Misst den Homeassistant, Fischer Technik, Laborrechner.

## entity_id
entity_id | Sensorname / Beschreibung | Physikalische Einheit | Funktion
sensor.bh1750_illuminance | BH1750 Illuminance | lx | Beleuchtungsstärke in Raum G013
sensor.bh1750_illuminance_2 | BH1750 Illuminance | lx | Beleuchtungsstärke draußen
sensor.bme280_humidity | BME280 Humidity | % | Luftfeuchtigkeit in Raum G013
sensor.bme280_pressure | BME280 Pressure | hPa | Luftdruck
sensor.bme280_temperature | BME280 Temperature | °C | Temperatur in Raum G013 (Eher ein Schätzwert, Sensor misst systematisch zu hohe Werte)
sensor.ccs811_eco2_value | CCS811 eCO2 Value | ppm | Schätzwert für CO2-Wert, errechnet aus TVOC
sensor.ccs811_total_volatile_organic_compound | CCS811 Total Volatile Organic Compound | ppb | Messung flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)
sensor.dht22_temperature | DHT 22 Temperature | °C | Temperatur in Raum G013 (Laut Hersteller +- 0,5°C)
sensor.dht22_humidity | DHT22 Humidity | % | Luftfeuchtigkeit in Raum G013
person.fschmidmichels | fschmidmichels |  | --- (nicht relevant)
weather.langer_weg | Langer Weg |  | --- (nicht relevant)
zone.home | Langer Weg |  | --- (nicht relevant)
script.print_entities_to_file | Print Entities To File |  | --- (nicht relevant)
sensor.senseair_co2_value | SenseAir CO2 Value | ppm | Messung CO2 (Wesentlich genauer als CCS811)
sensor.sensor_1_firmware_version | Sensor#1 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_1_sensor_status | Sensor#1 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_1_uptime | Sensor#1 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_1_wifi_signal | Sensor#1 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.sensor_2_firmware_version | Sensor#2 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_2_sensor_status | Sensor#2 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_2_uptime | Sensor#2 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_2_wifi_signal | Sensor#2 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.sensor_3_firmware_version | Sensor#3 Firmware Version |  | Angabe der Firmware-Version
binary_sensor.sensor_3_sensor_status | Sensor#3 Sensor Status |  | Sensor verbunden/nicht verbunden
sensor.sensor_3_uptime | Sensor#3 Uptime | s | "Uptime" des Sensors = Zeit seit letztem Neustart des Sensors
sensor.sensor_3_wifi_signal | Sensor#3 WiFi Signal | dB | Stärke des WLAN-Signals
sensor.wlan_switch_energy_apparentpower | Smartplug1 ENERGY ApparentPower |  | Messung der Scheinleistung
sensor.wlan_switch_energy_current | Smartplug1 ENERGY Current | A | Messung der Stromstärke
sensor.wlan_switch_energy_factor | Smartplug1 ENERGY Factor |  | Messung der Phasenverschiebung
sensor.wlan_switch_energy_power | Smartplug1 ENERGY Power | W | Messung der Leistung
sensor.wlan_switch_energy_reactivepower | Smartplug1 ENERGY ReactivePower |  | Messung der Blindleistung
sensor.wlan_switch_energy_today | Smartplug1 ENERGY Today | kWh | Stromverbrauchs am heutigen Tag
sensor.wlan_switch_energy_total | Smartplug1 ENERGY Total | kWh | Stromverbrauchs seit letztem Reset des Sensors
sensor.wlan_switch_energy_totalstarttime | Smartplug1 ENERGY TotalStartTime |  | --- (nicht relevant)
sensor.wlan_switch_energy_voltage | Smartplug1 ENERGY Voltage | V | Messung der Netzspannung
sensor.wlan_switch_energy_yesterday | Smartplug1 ENERGY Yesterday | kWh | Stromverbrauchs des vorherigen Tages
sensor.wlan_switch_status | Smartplug1 status |  | --- (nicht relevant)
switch.smartplug3_230v | Smartplug3 230V |  | --- (nicht relevant)
sensor.smartplug3_energy_apparentpower | Smartplug3 ENERGY ApparentPower | VA | Messung der Scheinleistung
sensor.smartplug3_energy_current | Smartplug3 ENERGY Current | A | Messung der Stromstärke
sensor.smartplug3_energy_factor | Smartplug3 ENERGY Factor | Cos φ | Messung der Phasenverschiebung
sensor.smartplug3_energy_power | Smartplug3 ENERGY Power | W | Messung der Leistung
sensor.smartplug3_energy_reactivepower | Smartplug3 ENERGY ReactivePower | VAr | Messung der Blindleistung
sensor.smartplug3_energy_today | Smartplug3 ENERGY Today | kWh | Stromverbrauchs am heutigen Tag
sensor.smartplug3_energy_total | Smartplug3 ENERGY Total | kWh | Stromverbrauchs seit letztem Reset des Sensors
sensor.smartplug3_energy_totalstarttime | Smartplug3 ENERGY TotalStartTime |  | --- (nicht relevant)
sensor.smartplug3_energy_voltage | Smartplug3 ENERGY Voltage | V | Messung der Netzspannung
sensor.smartplug3_energy_yesterday | Smartplug3 ENERGY Yesterday | kWh | Stromverbrauchs des vorherigen Tages
sensor.smartplug3_status | Smartplug3 status | % | --- (nicht relevant)
switch.smartplug3_usb | Smartplug3 USB |  | --- (nicht relevant)
sun.sun | Sun |  | --- (nicht relevant)
binary_sensor.updater | Updater |  | --- (nicht relevant)